## 関係図 (hidden)
【視点１】安心・快適（設備）
住宅内外での事故防止や健康・災害対策、不審者侵入防止、遮音性能など備えた住まい
【視点２】コミュニティ
多世代が交流しやすい環境で、高齢者の孤立を防ぐコミュニティ形成の促進
【視点３】サービス
日常生活を支える支援サービスが充実し、利便性の高い住環境の提供
立地
ハード
（環境性能）
ソフト
（管理・運営）
交流促進施設

## 視点整理 (hidden)
必要性能 |  | 計画的視点 | 項目 |  | 基本的視点 | 1 | 高齢者の健康への配慮 |  | 計画的視点 | 項目
１．立地 | 1 | 高齢者の健康への配慮 | 1 | 公園、緑地や散歩道 | 安心・快適 （設備） | 2 | 災害への備え | 1 | 高齢者の健康への配慮 | 1 | 公園、緑地や散歩道
| 2 | 災害への備え | 2 | 避難所等 |  | 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 1 | 高齢者の健康への配慮 | 5 | 断熱性能の確保
|  |  | 3 | 災害危険区域等 |  | 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | 1 | 高齢者の健康への配慮 | 6 | シックハウス対策
| 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 4 | 地域交流施設 | コミュニティ | 5 | 日常生活の利便性 | 1 | 高齢者の健康への配慮 | 7 | 抗菌、防カビ、抗ウイルス対応
| 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | 5 | 活発な地域活動 |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 2 | 災害への備え | 2 | 避難所等
| 5 | 日常生活の利便性 | 6 | 医療施設・介護施設 | サービス | 7 | 不審者の侵入防止 | 2 | 災害への備え | 3 | 災害危険区域等
|  |  | 7 | 生活利便施設
|  |  | 8 | 複合施設としての一体化 |  | 8 | 快適性 | 2 | 災害への備え | 5 | 避難経路における安全対策
２ー１a．居住環境 （住戸内） | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 1 | 段差解消 | 安心・快適 （設備） | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 2 | 災害への備え | 6 | 防災対策
|  |  | 2 | 転落防止・落下物による危険防止 |  | 10 | 暮らしやすい住環境の提供 | 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 4 | 地域交流施設
|  |  | 3 | 見守り設備の導入 |  |  |  | 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 13 | 気配の感じられる設計上の工夫
| 7 | 不審者の侵入防止 | 4 | 防犯対策 |  |  |  | 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 1 | 集会室や交流スペース
| 1 | 高齢者の健康への配慮 | 5 | 断熱性能の確保 |  |  |  | 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | 5 | 活発な地域活動
|  |  | 6 | シックハウス対策 |  |  |  | 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | 2 | 屋外スペース
|  |  | 7 | 抗菌、防カビ、抗ウイルス対応 |  |  |  | 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | 3 | 複合施設としての一体化や近隣施設との連携
| 8 | 快適性 | 8 | 間取りの工夫 |  |  |  | 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | 4 | 廊下やエントランスホールでの工夫
|  |  | 9 | 防音対策 |  |  |  | 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある
|  |  | 10 | 健康増進対策 |  |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 6 | 医療施設
|  |  | 11 | 採光や通風の確保 |  |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 7 | 生活利便施設
| 5 | 日常生活の利便性 | 12 | 設備機器 |  |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 12 | 設備機器
| 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 13 | 気配の感じられる設計上の工夫 | コミュニティ |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 1 | アプローチ、共有廊下
２－１b．単位空間別の基準（住戸内） | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 1 | 玄関 | 安心・快適 （設備） |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 2 | エレベーター
|  |  | 2 | 洗面所・脱衣所 |  |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 3 | 共用階段
|  |  | 3 | 浴室 |  |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 4 | 共用玄関
|  |  | 4 | トイレ |  |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 5 | 危険箇所への侵入防止
|  |  | 5 | 台所 |  |  |  | 5 | 日常生活の利便性 | 6 | ごみ集積所
|  |  | 6 | 居室 |  |  |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 1 | 段差解消
|  |  | 7 | バルコニー |  |  |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 2 | 転落防止・落下物による危険防止
|  |  | 8 | 住戸内通路及び出入口 |  |  |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 3 | 見守り設備の導入
|  |  | 9 | 住戸内階段 |  |  |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 1 | 転落防止・落下物による危険防止
２－２a．居住環境 （共有部） | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 1 | 転落防止・落下物による危険防止 | 安心・快適 （設備） |  |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 2 | 転倒防止
|  |  | 2 | 転倒防止 |  |  |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 3 | 衝突防止
|  |  | 3 | 衝突防止 |  |  |  | 6 | 住宅内での事故防止と早期対応 | 4 | 敷地内通行の安全確保
|  |  | 4 | 敷地内通行の安全確保 |  |  |  | 7 | 不審者の侵入防止 | 4 | 防犯対策
| 2 | 災害への備え | 5 | 避難経路における安全対策 |  |  |  | 7 | 不審者の侵入防止 | 7 | 防犯対策
|  |  | 6 | 防災対策 |  |  |  | 8 | 快適性 | 8 | 間取りの工夫
| 7 | 不審者の侵入防止 | 7 | 防犯対策 |  |  |  | 8 | 快適性 | 9 | 防音対策
２－２b．単位空間別の基準（共用部） | 5 | 日常生活の利便性 | 1 | アプローチ、共有廊下 | 安心・快適 （設備） |  |  | 8 | 快適性 | 10 | 健康増進対策
|  |  | 2 | エレベーター |  |  |  | 8 | 快適性 | 11 | 採光や通風の確保
|  |  | 3 | 共用階段 |  |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 1 | 玄関
|  |  | 4 | 共用玄関 |  |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 2 | 洗面所・脱衣所
|  |  | 5 | 危険箇所への侵入防止 |  |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 3 | 浴室
|  |  | 6 | ごみ集積所 |  |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 4 | トイレ
3．交流促進施設 | 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 1 | 集会室や交流スペース | コミュニティ |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 5 | 台所
| 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | 2 | 屋外スペース |  |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 6 | 居室
|  |  | 3 | 併設施設 |  |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 7 | バルコニー
|  |  | 4 | その他の住民間交流を促進するための工夫 |  |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 8 | 住戸内通路及び出入口
4．管理・運営 | 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 1 | コミュニティ醸成のための配慮事項 | コミュニティ |  |  | 9 | 利便性の高い住宅設備を使用する | 9 | 住戸内階段
| 4 | 近隣居住者とも交流しやすい環境にある | [5 empty] | 3 | 入居者世帯同士が交流しやすい環境にある | 1 | コミュニティ醸成のための配慮事項
| 10 | 暮らしやすい住環境の提供 | 2 | 住宅計画、募集から入居までの配慮事項 | サービス |  |  | 10 | 暮らしやすい住環境の提供 | 2 | 住宅計画、募集から入居までの配慮事項
|  |  | 3 | 安心して日常生活を送るための配慮事項 |  |  |  | 10 | 暮らしやすい住環境の提供 | 3 | 安心して日常生活を送るための配慮事項
|  |  | 4 | 高齢者支援サービスとの提携における配慮事項 |  |  |  | 10 | 暮らしやすい住環境の提供 | 4 | 高齢者支援サービスとの提携における配慮事項

## 0表紙_セーフティ
（東京都高齢者いきいき住宅認定制度実施要領第４関係）
東京都高齢者いきいき住宅認定基準チェックシート（セーフティモデル）
建築物名称
作成年月日
新築 |  |  | 必須項目 |  | 選択項目 |  |  | 総項目数
|  |  | 項目数 | 適合項目数 | 項目数 | 適合項目数 | 各基準別 必要適合 項目数
別表１ | 立地に関する基準
別表２－１ | 住戸内に関する基準 | 基本性能等に関する基準
別表２－２ | 住戸内に関する基準 | 単位空間別の基準
別表２ 計
別表３－１ | 共用部分に関する基準 | 基本性能等に関する基準
別表３－２ | 共用部分に関する基準 | 単位空間別の基準
別表３ 計
別表４－１ | コミュニティに関する基準 | 施設整備に関する基準
別表４－２ | コミュニティに関する基準 | 仕組みに関する基準
別表４ 計
別表５ | サービスに関する基準
別表６ | 管理・運営に関する基準
合計
既存・改修 |  |  | 必須項目 |  | 選択項目 |  |  | 総項目数
|  |  | 項目数 | 適合項目数 | 項目数 | 適合項目数 | 各基準別 必要適合 項目数
別表１ | 立地に関する基準
別表２－１ | 住戸内に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 4 | 0
別表２－２ | 住戸内に関する基準 | 単位空間別の基準 | 7 | 0
別表２ 計 |  |  | 11 | 0
別表３－１ | 共用部分に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 2 | 0
別表３－２ | 共用部分に関する基準 | 単位空間別の基準 | 3 | 0
別表３ 計 |  |  | 5 | 0
別表４－１ | コミュニティに関する基準 | 施設整備に関する基準
別表４－２ | コミュニティに関する基準 | 仕組みに関する基準 | 2 | 0
別表４ 計 |  |  | 2 | 0
別表５ | サービスに関する基準 |  | 2 | 0
別表６ | 管理・運営に関する基準 |  | 3 | 0
合計 |  |  | 23 | 0
チェック結果

## 0表紙_セレクト
（東京都高齢者いきいき住宅認定制度実施要領第４関係）
東京都高齢者いきいき住宅認定基準チェックシート（セレクトモデル）
建築物名称
作成年月日
新築 |  |  | 必須項目 |  | 選択項目 |  |  | 総項目数
|  |  | 項目数 | 適合項目数 | 項目数 | 適合項目数 | 各基準別 必要適合 項目数
別表１ | 立地に関する基準 |  | 2 | 0 |  | 0
別表２－１ | 住戸内に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 8 | 0 |  | 0
別表２－２ | 住戸内に関する基準 | 単位空間別の基準 | 14 | 0 |  | 0
別表２ 計 |  |  | 22 | 0 |  | 0
別表３－１ | 共用部分に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 7 | 0 |  | 0
別表３－２ | 共用部分に関する基準 | 単位空間別の基準 | 8 | 0 |  | 0
別表３ 計 |  |  | 15 | 0 |  | 0
別表４－１ | コミュニティに関する基準 | 施設整備に関する基準 |  |  |  | 0
別表４－２ | コミュニティに関する基準 | 仕組みに関する基準 | 2 | 0 |  | 0
別表４ 計 |  |  | 2 | 0 |  | 0
別表５ | サービスに関する基準 |  | 2 | 0 |  | 0
別表６ | 管理・運営に関する基準 |  | 4 | 0 |  | 0
別表７ | 区市町村からの意見の反映に関する基準 |  | 0 | 0 |  | 0
合計 |  |  | 47 | 0 |  | 0 | 10
チェック結果
既存・改修 |  |  | 必須項目 |  | 選択項目 |  |  | 総項目数
|  |  | 項目数 | 適合項目数 | 項目数 | 適合項目数 | 各基準別 必要適合 項目数
別表１ | 立地に関する基準 |  | 2 | 0 |  | 0
別表２－１ | 住戸内に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 5 | 0 |  | 0
別表２－２ | 住戸内に関する基準 | 単位空間別の基準 | 10 | 0 |  | 0
別表２ 計 |  |  | 15 | 0 |  | 0
別表３－１ | 共用部分に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 5 | 0 |  | 0
別表３－２ | 共用部分に関する基準 | 単位空間別の基準 | 3 | 0 |  | 0
別表３ 計 |  |  | 8 | 0 |  | 0
別表４－１ | コミュニティに関する基準 | 施設整備に関する基準 |  |  |  | 0
別表４－２ | コミュニティに関する基準 | 仕組みに関する基準 | 2 | 0 |  | 0
別表４ 計 |  |  | 2 | 0 |  | 0
別表５ | サービスに関する基準 |  | 2 | 0 |  | 0
別表６ | 管理・運営に関する基準 |  | 4 | 0 |  | 0
別表７ | 区市町村からの意見の反映に関する基準 |  | 0 | 0 |  | 0
合計 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 10
チェック結果

## 0表紙_アドバンスト
（東京都高齢者いきいき住宅認定制度実施要領第４関係）
東京都高齢者いきいき住宅認定基準チェックシート（アドバンストモデル）
建築物名称
作成年月日
新築 |  |  | 必須項目 |  | 選択項目 |  |  | 総項目数
|  |  | 項目数 | 適合項目数 | 項目数 | 適合項目数 | 各基準別 必要適合 項目数
別表１ | 立地に関する基準 |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8
別表２－１ | 住戸内に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 18
別表２－２ | 住戸内に関する基準 | 単位空間別の基準 | 15 | 0 | 19 | 0 | 10 | 34
別表２ 計 |  |  | 24 | 0 | 28 | 0 | 14 | 52
別表３－１ | 共用部分に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9
別表３－２ | 共用部分に関する基準 | 単位空間別の基準 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18
別表３ 計 |  |  | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 27
別表４－１ | コミュニティに関する基準 | 施設整備に関する基準 |  |  | 3 | 0 | 1 | 3
別表４－２ | コミュニティに関する基準 | 仕組みに関する基準 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5
別表４ 計 |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8
別表５ | サービスに関する基準 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7
別表６ | 管理・運営に関する基準 |  | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 8
別表７ | 区市町村からの意見の反映に関する基準 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
合計 |  |  | 49 | 0 | 62 | 0 | 24 | 111
チェック結果
既存・改修 |  |  | 必須項目 |  | 選択項目 |  |  | 総項目数
|  |  | 項目数 | 適合項目数 | 項目数 | 適合項目数 | 各基準別 必要適合 項目数
別表１ | 立地に関する基準 |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8
別表２－１ | 住戸内に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 18
別表２－２ | 住戸内に関する基準 | 単位空間別の基準 | 13 | 0 | 21 | 0 | 9 | 34
別表２ 計 |  |  | 20 | 0 | 32 | 0 | 14 | 52
別表３－１ | 共用部分に関する基準 | 基本性能等に関する基準 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9
別表３－２ | 共用部分に関する基準 | 単位空間別の基準 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 19
別表３ 計 |  |  | 9 | 0 | 19 | 0 | 5 | 28
別表４－１ | コミュニティに関する基準 | 施設整備に関する基準 |  |  | 3 | 0 | 1 | 3
別表４－２ | コミュニティに関する基準 | 仕組みに関する基準 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5
別表４ 計 |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8
別表５ | サービスに関する基準 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7
別表６ | 管理・運営に関する基準 |  | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 8
別表７ | 区市町村からの意見の反映に関する基準 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
合計 |  |  | 39 | 0 | 73 | 0 | 26 | 112
チェック結果

## 別表1 立地
別表１ 立地に関する基準
項目 |  | 基準 |  |  | セーフティモデル | セレクトモデル | [7 empty] | アドバンストモデル | [8 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （施設名等を記入） | 左記計画が記載された 図面番号等
[5 empty] | 既存・改修 | 新築 |  |  |  | 既存・改修 |  |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修
1 | 公園、緑地や散歩道 |  | 敷地出入口から徒歩圏内（注１）に憩いや健康維持のための公園や緑地が一つ以上あること。 |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □
2 | 避難所等 |  | 敷地出入口から徒歩圏内（注１）に災害避難所や福祉避難所が一つ以上あること。 また、避難所への避難路が２つ以上確保できること。 |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | ■
3 | 土砂災害警戒区域 |  | 土砂災害警戒区域※として指定された区域ではないこと。 ※土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域。 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
4 | 地域交流施設 | 敷地出入口から徒歩圏内（注１）に次の施設などが一つ以上あること。 |  |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
|  | (1) | 自治体が運営する高齢者向け福祉・交流施設
|  | (2) | 自治会館、公民館、コミュニティセンター
|  | (3) | 図書館など室内で過ごせる施設
5 | 活発な地域活動 | 次に例示するものなど、活発な地域活動が行われること。 |  |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
|  | (1) | 自治会などによる季節行事や清掃活動
|  | (2) | 自治会や消防団による夜回り、防災訓練など防犯、防災活動
|  | (3) | 自治会や地域活動団体などによるイベント（インターネット等を活用したイベントを含む）
6 | 医療施設・福祉施設 | 敷地出入口から徒歩圏内（注１）に次の施設が一つ以上あること。 |  |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
|  | (1) | 内科や外科、総合診療科など、高齢者が受診できる医療施設
|  | (2) | 高齢者が利用可能な介護施設又は訪問介護サービスを提供する施設
|  | (3) | 日常生活の支援や介護予防を目的とした、高齢者が通所できる福祉サービス施設
|  | (4) | 高齢者が安心して暮らすための、介護予防・権利擁護・生活支援などを総合的にサポートする施設
7 | 生活利便施設 | (1) | 食料品や日用品などが購入できるスーパーなどの商業施設が、原則として敷地出入口から徒歩圏内（注１）にあること。 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
|  | (2) | 敷地出入口から徒歩圏内（注１）に次の施設などが一つ以上あること。 |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 鉄道駅やバス停
|  |  | イ | 銀行、郵便局やATMなどの金融関連施設
|  |  | ウ | レストランなどの飲食施設
注１ | 概ね800ｍ以内（直線距離）。建築物の敷地の主要な出入口から計測するものとする。 |  |  |  | 適用項目数 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0
[6 empty] | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0
[5 empty] | 必須項目 | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目
[5 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
[14 empty] | 選択項目 |  |  |  | 選択項目
[14 empty] | 2 |  |  |  | 2

## 別表2 住戸内
別表２－１ 住戸内に関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  |  |  | セレクトモデル | [11 empty] | アドバンストモデル | [12 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入） | 左記計画が記載された 図面番号等
[6 empty] | 既存・改修 |  |  |  |  | 新築 | [5 empty] | 既存・改修 | [5 empty] | 新築 | [5 empty] | 既存・改修
[9 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック
1 | 転倒防止・転落防止 (段差解消・滑り防止・つまずき防止) | (1) | 住戸内の床は、次に掲げるものを除き、段差のない構造（5mm以下の段差については、段差のないものと見なす。）とする。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □
|  |  | ア | 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を５mm以下としたもの。ただし、木造住宅の場合はこの限りではないが、可能な限り段差を抑えるよう配慮すること。 | [30 empty] | ■
|  |  | イ | 玄関の上がりかまちの段差
|  |  | ウ | 居室の部分の床のうち次に掲げる基準に適合するものとその他の部分の床の300mm以上450mm以下の段差
|  |  |  | (ｱ) | 介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存すること
|  |  |  | (ｲ) | 面積が３㎡以上９㎡（当該居室の面積が18㎡以下の場合にあっては、当該面積の１／２）未満であること
|  |  |  | (ｳ) | 当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の１／２未満であること
|  |  |  | (ｴ) | 間口（工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。）が１,500mm以上であること
|  |  |  | (ｵ) | その他の部分の床より高い位置にあること
|  |  | エ | 浴室の出入口の段差で、20mm以下の単純段差としたもの又は浴室内外の高低差を120mm以下、またぎ高さを180mm以下とし、かつ、手すりを設置したもの
|  |  | オ | バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階を有しない評価対象住戸にあっては、次に掲げるもの並びにバルコニーと踏み段との段差及び踏み段とかまちとの段差で180mm以下の単純段差としたものに限る。
|  |  |  | (ｱ) | 180mm以下の単純段差としたもの
|  |  |  | (ｲ) | 250mm以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
|  |  |  | (ｳ) | 屋内側及び屋外側の高さが180mm以下のまたぎ段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
|  | (2) | 住戸内の床・壁の仕上げは、滑り、転倒等に対する安全性に配慮したものであること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 選択 | □ | 0 | □ | 0 |  | 選択 | □ | 0 | □ | 0 |  | 選択 | □ | 0 | □ | 0 |  | 選択 | □ | 0
|  |  | ア | 床仕上げは、不陸が生じないようにし、滑りにくく転倒、衝突しても安全な床材とすること。
|  |  | イ | 壁仕上げは、衝突やこすりにも安全な壁材とすること。
| （転落防止） | (3) | 以下の転落防止策を講じること。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | ア | ２階以上の窓における転落防止のための手すりの設置
|  |  |  | (ｱ) | 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面から800mm（３階以上の窓にあっては１,100mm）以上の高さに達するように設けられていること。
|  |  |  | (ｲ) | 窓台等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。
|  |  |  | (ｳ) | 窓台等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から１,100mm以上の高さに達するように設けられていること。
|  |  | イ | 転落防止のための手すりの手すり子で床面（階段にあっては踏面の先端）及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650mm未満の場合に限る。）からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下であること。
|  |  | ウ | 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 | 見守り設備の導入 | 以下に例示するもののうちいずれかのような、見守り設備を整備する。 |  |  |  | □ | 0 | 必須 | □ |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  | (1) | 動体検知機など居住者の異常を即座に把握できるよう、スマートフォン等と連携可能な見守りシステムを導入し、設定された連絡先に通知される仕組みとする。
|  | (2) | 生活空間においては、プライバシーに配慮しつつ、センサーライトや通報機能付きの見守り機器を設置する等、適切な対策を講じる。
|  | (3) | 電力や水道、ガスの使用状況をリアルタイムで監視し、異常値を検出して早期に警告を出すスマートメーター等を設置する。
3 | 防犯対策 | 以下の要件をすべて満たす。 |  |  |  | □ | 0 | 必須 | □ |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  | (1) | 防犯対策用の鍵を使用する。
|  | (2) | 玄関の外側（共用玄関部分に１か所でも可）に室内との通話機能を有したカメラ付きインターホン等を設置する。
|  | (3) | バルコニーに面する住宅の窓のうち侵入が想定される階に存するものには、避難計画上支障のない範囲において、合わせガラス、防犯フィルム、鍵付クレセント又はシャッターの設置等、侵入の防止に有効な措置を講じる。
4 | 断熱性能の確保 | 以下の要件をすべて満たす。 | [8 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  | (1) | 外壁、窓等を通しての熱損失等のより大きな削減のための対策（断熱等性能等級５に相当する程度）が講じられている。
|  | (2) | 一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策（一次エネルギー消費量等級６に相当する程度 ）が講じられている。
|  | (3) | 住戸内全体が効率的に冷暖房効果を得られる間取りの工夫がなされている。
|  | 上記基準に適合し、高齢者いきいき住宅供給促進事業補助金交付要綱の第６第２項の規定に基づく補助金の加算を申請する場合は、本項目を選択すること。なお、本項目を選択した場合は、選択項目の適合項目数には算入しない。 | [8 empty] | □ | [5 empty] | □ | [5 empty] | □ | [5 empty] | □
5 | シックハウス対策 |  | 各住戸の居室内の内装の仕上げや居室に係る天井裏等の下地材等に用いる特定建材は、JIS（日本産業規格）又は JAS（日本農林規格）の F☆☆☆☆表示のある建築材料等（ホルムアルデヒト発散建築材料に該当しないもの）とする。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
6 | 抗菌、防カビ、抗ウイルス対応 |  | SIAA の基準を満たした抗菌加工や抗ウイルス加工が施されたものなど、抗菌、防カビ、抗ウイルス対応措置が講じられた住設部品を使用する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
7 | 間取りの工夫 | (1) | 日常生活空間のうち、トイレが寝室の存する階にあること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  | (2) | 日常的によく利用するスペースの間仕切り等を少なくし、広々と一体的に使えるようにする。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
8 | 防音対策 | (1) | 界床の仕様は次のいずれかとする。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 床スラブ厚が 150mm 以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いた物又はこれらと同等の面密度を有するものとする。
|  |  | イ | JIS A 1418-2（建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法）による床衝撃音レベルに対して、JIS A 1419-2（建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法）による床衝撃音遮断性能 Li,r,H-65 等級相当以上とする。
|  | (2) | 木造の建築物については、遮音上有効な材料、工法を採用するなど、遮音性を確保するための方策を講じる。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  | (3) | 界壁の仕様は次のいずれかとする。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 界壁の厚みが 120mm 以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いた物又はこれらと同等の面密度を有するものとする。
|  |  | イ | JIS A 1419-1（建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法）による音響透過損失等級Rr-45 等級相当以上とする。
|  | (4) | コンセントボックス、スイッチボックスその他これらに類するものが、当該界壁の両側の対面する位置に当該界壁を欠き込んで設けない。 また、当該界壁にボード類が接着されている場合にあっては、当該界壁とボード類の間に接着モルタル等の点付けによる空隙が生じていない。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  | (5) | サッシ等の開口部 JIS A 4706（サッシ）による遮音性能 T-１等級相当以上の材料を使用する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
9 | 健康増進対策 |  | 調湿、防臭効果のある内装材等を採用する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
10 | 採光や通風の確保 |  | リビングや寝室などの日常生活において長く過ごす空間を中心に、採光や通風等について適切な環境を整える。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ |  | □ |  | 0 | 必須 |  |  | □ |  | 0 | 必須 |  |  | □ |  | 0 | 必須 |  |  | □ |  | 0 | 必須
11 | 設備機器 | 家事の軽減、日常生活の安全性・利便性の向上などの観点から、以下に例示するもののうちいずれかを採用するなど、掃除やメンテナンスが容易で、高齢者にとって使いやすい設備を採用する。 | [8 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  | (1) | 建具の握り手：握り玉形式のように握力を必要とするものや、複雑な機構によるものではなく、レバーハンドル形式等、軽い力で操作できるものとする。
|  | (2) | 床材、水回り：掃除が容易な材質、あるいは掃除しやすい構造を採用する。
|  | (3) | 扉は引き戸：収納、窓、ベランダの扉や引きを軽い力で開閉できるものとする。
|  | (4) | 照明：スイッチは大きめの押しボタン式とし、廊下・トイレ・玄関等には自動点灯するセンサーライトを設置する。
|  | (5) | すべての設備には防火性の高い素材を使用するものとする。
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 必須非対象 | 0 |  |  |  |  | 必須非対象 | 0
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0
[11 empty] | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  |  |  | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 7
[23 empty] | 選択項目 | [5 empty] | 選択項目
[23 empty] | 4 | [5 empty] | 5
別表２－２ 住戸内に関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  |  |  | セレクトモデル | [11 empty] | アドバンストモデル | [12 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入） | 左記計画が記載された 図面番号等
[6 empty] | 既存・改修 |  |  |  |  | 新築 | [5 empty] | 既存・改修 | [5 empty] | 新築 | [5 empty] | 既存・改修
[9 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック
1 | 玄関 | (1) | 手すりの設置 | [6 empty] | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0
上がりかまち部の昇降や靴の着脱のための手すりが設置されているか、設置できる構造になっていること。
|  | (2) | 補助照明の設置 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
玄関や住戸内廊下に人感センサー付きの照明又は足元灯等の補助照明を設置する。
|  | (3) | 耐震性能 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
玄関ドア枠は耐震枠で、JIS おける A4702 面内変形追随性の規定における D－3 等級同等以上であり、あわせてドアガードも耐震性に配慮する。
|  | (4) | 歩行補助具（シルバーカーなど）の置き場が確保されていること。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  | (5) | 靴の着脱のためのベンチ等が設置されていること。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
2 | 洗面所・脱衣所 | (1) | 以下のいずれかの設備を整備する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 洗面所の水栓金具はレバー式等操作しやすい形状とし、給湯温度の制御が可能な水栓金具とする。
|  |  | イ | 洗面台を必要に応じて座って使用できるようにする。
|  |  | ウ | タッチレス水栓とする。
|  | (2) | 手すりの設置 | [6 empty] | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ | 0 |  | 選択 |  | 0
衣服の着脱のための手すりが設置されているか、設置できる構造になっていること。
|  | (3) | 洗面所暖房機の設置 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
暖房機を設置するか、後から機器の設置が可能となる設備を施す。
3 | 浴室 | (1) | 浴室の鍵は、外からの解錠が可能なものとする。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  | (2) | 滑りにくい床素材 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | 浴室の床は水に濡れても滑りにくい仕上げとする。 | [7 empty] | □
|  | (3) | 手すりの設置 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | 浴槽出入りのためのものが設けられていること。 | [7 empty] | □
|  | (4) | 広さの確保 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | 次に掲げる基準に適合していること。 | [7 empty] | □
|  |  | ア | 浴室の短辺が、内法寸法で１,200mm以上であること。 | [6 empty] | □
|  |  | イ | 浴室の面積が、内法寸法で１.８㎡以上であること。 | [6 empty] | □
|  | (5) | 浴槽の縁の高さ | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
高齢者の入浴に支障がない等安全性に配慮したものであること。
|  | (6) | 利便性の配慮及び火傷防止 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
水栓金具は給湯温度の制御が可能なサーモスタット式水栓金具等とする。カラン等の給湯のための水栓金具は、カランそのものが埋め込み式になっているか、火傷防止カバーが設置されている等の危険防止措置がなされている。
|  | (7) | 浴室暖房乾燥機等の設置 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
浴室暖房乾燥設備など急激な温度変化を防ぐことに配慮した設備を設置する。
4 | トイレ | (1) | 広さの確保 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択
次のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該トイレの便器が腰掛け式であること。
|  |  | ア | 長辺が内法寸法で１,300mm以上であること。
|  |  | イ | 便器の前方又は側方について、便器と壁の距離が500mm以上であること。
|  | (2) | 手すりの設置 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
立ち座りのためのものが設けられていること。
|  | (3) | 外から解錠できる鍵 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
扉に外側から解錠できる鍵を設置する。
|  | (4) | 外開き又は引き戸の設置 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
外開き又は引き戸を設置する。
|  | (5) | 冷暖房機器の設置 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
住戸内全体の温熱環境に応じて適切な冷暖房機器を設置する。
5 | 台所 | (1) | 以下のいずれかの設備を整備する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 台所の水栓金具はレバー式等操作しやすい形状とするとともに、給湯温度の制御が可能なサーモスタット式水栓金具とする。
|  |  | イ | タッチレス水栓とする。
|  | (2) | 以下の要件をすべて満たす危険防止設備等を設置する。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | ア | Siセンサーなどの安全装置がついているガスコンロやIHコンロにするなど、火災防止のための安全対策を講じる。
|  |  | イ | 住戸内には火災に備えた防火設備を整備し、煙感知器や熱感知器を設置すること。
|  | (3) | 食器洗い乾燥機の設置 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
ビルトインタイプの食器洗い乾燥機を設置する。
|  | (4) | 耐震ラッチの設置 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
吊戸棚がある場合、扉に耐震ラッチを設置する。
|  | (5) | 設備の高さの配慮 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
座りながら調理できるように、シンクやコンロ、カウンターの高さを配慮し、カウンターの下に、足を入れるためのスペースを確保すること。
6 | 居室 | (1) | 面積の確保 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
居室 （一体で利用できる居室を含む）の面積が内法寸法で９㎡以上であること。
|  | (2) | 収納スペースの確保 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
日常使用する収納スペースについて、適切な量が確保されるとともに、使いやすさに配慮されていること。
|  | (3) | 室内物干しスペースの設置 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
使用しない時には取り外し可能な吊り下げ式やワイヤー物干しを室内に設置する。
|  | (4) | 壁等の出隅の面取り | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
壁・柱等の出隅部分及び造り付け家具等の出隅部分に面取りを行い、やむを得ず面取りを行えない場合は、転倒等に対する安全性に配慮した形状・仕上げとする。
|  | (5) | 家具等の転倒防止 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
壁に付け長押を設置する等、家具の転倒防止措置を講じることのできるような構造とする。
7 | バルコニー |  | 手すりの設置 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | ア | 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分の高さが650mm以上１,100mm未満の場合にあっては、床面から１,100mm以上の高さに達するように設けられていること。
|  |  | イ | 腰壁等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。
|  |  | ウ | 腰壁等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から１,100mm以上の高さに達するように設けられていること。
8 | 住戸内通路及び出入口 | (1) | 住戸間内の通路の有効な幅員が780mm（柱等の箇所にあっては750mm）以上であること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  | (2) | 住戸内の出入口の幅員（玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。）が750mm（浴室の出入口にあっては600mm）以上であること。
9 | 住戸内階段 | (1) | 勾配等 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択
住戸内に設ける階段は、次に掲げる基準に適合しているものとする。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合を除く。
|  |  | ア | 勾配が 22/21 以下で、けあげの寸法の 2 倍と踏面の寸法の和が 550 ㎜以上 650 ㎜以下であり、かつ、踏面の寸法が 195 ㎜以上であること。ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
|  |  |  | (ｱ) | 90度屈曲部分が下階の床から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
|  |  |  | (ｲ) | 90度屈曲部分が踊場から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
|  |  |  | (ｳ) | 180度屈曲部分が４段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
|  |  | イ | 蹴込みが 30 ㎜以下であること（25㎜以下が望ましい。）。
|  |  | ウ | アに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から 300 ㎜の位置における寸法とすること。
|  | (2) | 手すりの設置 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
少なくとも片側（勾配が 45 度を超える場合は両側）に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 必須非対象 | 0 |  |  |  |  | 必須非対象 | 0
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0
[11 empty] | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  |  |  | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 13
[23 empty] | 選択項目 | [5 empty] | 選択項目
[23 empty] | 10 | [5 empty] | 9
[6 empty] | 11 |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 20

## 別表3 共用部
別表３－１ 共用部に関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  |  |  | セレクトモデル | [11 empty] | アドバンストモデル | [12 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入） | 左記計画が記載された 図面番号等
[6 empty] | 既存・改修 |  |  |  |  | 新築 | [5 empty] | 既存・改修 | [5 empty] | 新築 | [5 empty] | 既存・改修
[9 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック
1 | 転倒防止 転落防止 衝突防止 | (1) | 玄関から道路に至る通路及び共用階段、共用廊下等の床の床面は、雨に濡れる等の使用環境を考慮した上で、高齢者が安全に利用できるよう、滑りにくく、つまずきにくい材料を使用する。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □
|  | (2) | ア | 直接外部に開放されている共用廊下及び共用階段等には、転落を防止するため手すりを設置し、安全性に配慮する。 |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | ■
|  |  | イ | 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
|  | (3) | エントランスホールや集会所等にある開口部と認識しにくい大きな透明ガラスは、衝突による事故を防止するため、安全ガラスとするか、衝突防止シールを貼る等、視認性を高める配慮がなされている。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
2 | 敷地内通行の安全確保 | (1) | 敷地内の歩道と車道を分離するなど、歩行者の安全を確保すること。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  | (2) | 屋外アプローチ及び共用部分の照明設備が、安全性に配慮して十分な照度を確保できるものであること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
3 | 避難経路における安全対策 |  | 避難経路にある建具の握り手が握り玉形式のように握力が必要なものや、複雑な機構による形式でなく、レバーハンドル形式等使いやすいものとする。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
4 | 防災対策 | (1) | 火災対策として、共用部における火災報知器や自動消火設備を設置するとともに、避難経路の確保、消火器の常備、煙感知器・熱感知器の導入を行い、火災発生時の初期対応能力を高めている。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  | (2) | 以下に例示するもののうちいずれかの対策を行うなど、防災に関する対策を講じていること。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 東京とどまるマンションの登録を受けている。
|  |  | イ | 防災マニュアルに基づき、防災備蓄倉庫、防災井戸、マンホールトイレ、情報共有体制の構築などの防災対策を講じている。
|  |  | ウ | 受変電設備、自家発電設備などの電気設備を上階に配置しているか、浸水経路にマウントアップや止水版・防水扉などの対策を講じるとともに土嚢の準備などを行っている。
5 | 防犯対策 | 以下に例示するもののうちいずれかの対策を行うなど、防犯対策を講じていること。 | [8 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  | (1) | 主要な出入口、共用廊下、エレベーターホールなどに防犯カメラの設置等の防犯対策を講じること。
|  | (2) | 内廊下型の住棟など共用部が閉鎖空間となる場合は、オートロックシステムを導入する。
|  | (3) | 敷地外からの侵入を防ぐため、敷地内空地に歩行時に音が鳴る砂利（防犯砂利）を敷設し、人感センサー付きライトによる照明を設置すること。
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0
[11 empty] | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  |  |  | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 6
[23 empty] | 選択項目 | [5 empty] | 選択項目
[23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
別表３－２ 共用部分に関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  |  |  | セレクトモデル | [11 empty] | アドバンストモデル | [12 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入） | 左記計画が記載された 図面番号等
[6 empty] | 既存・改修 |  |  |  |  | 新築 | [5 empty] | 既存・改修 | [5 empty] | 新築 | [5 empty] | 既存・改修
[9 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック | [5 empty] | 必須で該当する部位等がない場合チェック
1 | アプローチ、共有廊下 | 評価対象住戸から、建物出入口、共用施設、他住戸等その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下が、次に掲げる基準に適合していること。
|  | (1) | 共用廊下は外部に直接面せず、壁・窓等で囲まれ、天井が設けられた「内廊下構造」であること。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  | (2) | 共用廊下の床が、段差のない構造であること。高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 勾配が１／12以下（高低差が80mm以下の場合にあっては１／８以下）の傾斜路が設けられているか、又は、当該傾斜路及び段が併設されていること。
|  |  | イ | 段が設けられている場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
|  |  |  | (ｱ) | 踏面が240mm以上であり、かつ、けあげの寸法の２倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること。
|  |  |  | (ｲ) | 蹴込みが30mm以下であること（25㎜以下が望ましい。）。
|  |  |  | (ｳ) | 踊り場付き折れ階段又は直階段であること。
|  |  |  | (ｴ) | 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
|  |  |  | (ｵ) | 手すりが、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
|  | (3) | 手すりについては、以下のア、イの場合を除き廊下の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | ア | 住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分
|  |  | イ | エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分
|  | (4) | 直接外部に開放されている共用廊下（１階に存するものを除く。）にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  |  | ア | 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650mm以上１,100mm未満の場合にあっては床面から１,100mm以上の高さに、腰壁等の高さが650mm未満の場合にあっては腰壁等から１,100mm以上の高さに設けられていること。
|  |  | イ | 転落防止のための手すりの手すり子で床面及び腰壁等（腰壁等の高さが650mm未満の場合に限る。）からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下であること。
|  | (5) | 共同住宅の住戸で、両側に居室がある廊下における場合、廊下の幅は1.6ｍ以上、その他の廊下における場合1.2ｍ以上確保すること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択
2 | エレベーター | エレベーターを設置する場合、エレベーターを利用し認定対象住戸から建物出入口のある階まで到達でき、かつ、認定対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる基準に適合していること。
|  | (1) | エレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる基準に適合していること。（ただし、ホームエレベーターを設置する場合はこの限りではない。） | [7 empty] | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること。
|  |  | イ | エレベーターホールに一辺を１,500mmとする正方形の空間を確保できるものであること。
|  | (2) | 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差のない構造であること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  | (3) | かご内を見渡せる窓又は防犯カメラを設置する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  | (4) | 非常時に外部に連絡できる装置が設置されているなど、安全に対処できるよう配慮されている。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  | (5) | かご内及び乗降ロビーに、現在位置を表示する装置を設置する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
同一乗降ロビー内にエレベーターが複数ある場合、乗降ロビーにホールランタンや到着予報チャイムなど、到着を知らせる設備を設置する。
|  | (6) | かご内の操作盤は、誰もが簡単に操作できるものとし、また、混雑時でも手が届きやすい位置に設ける。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  | (7) | 地震時管制運転装置及び戸開走行保護装置を設置する。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 選択 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
3 | 共用階段 | 住戸のある階においてエレベーターを利用できない場合にあっては、各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、次に掲げる基準に適合していること。
|  | (1) | 手すりが、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0
|  | (2) | 次に掲げる基準に適合していること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 踏面が240mm以上であり、かつ、けあげの寸法の２倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること。
|  |  | イ | 蹴込みが30mm以下であること（25㎜以下が望ましい。）。
|  |  | ウ | 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
|  | (3) | 直接外部に開放されている共用階段にあっては、次に掲げる基準に適合していること。ただし、高さ１m以下の階段の部分については、この限りでない。 | [6 empty] | 0 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650mm以上１,100mm未満の場合にあっては踏面の先端から１,100mm以上の高さに、腰壁等の高さが650mm未満の場合にあっては腰壁等から１,100mm以上の高さに設けられていること。
|  |  | イ | 転落防止のための手すりの手すり子で踏面の先端及び腰壁等（腰壁等の高さが650mm未満の場合に限る。）からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下であること。
|  | (4) | （改修の場合）当該階から建物出入口のある階又はエレベーター停止階に至る一の共用階段の有効幅員が900mm以上であること。 | [13 empty] | □ |  | 0 | 選択 | [8 empty] | □ |  | 0 | 選択
4 | 共用玄関 | (1) | 共用玄関は次の基準に適合していること。 | [7 empty] | □ | 0 |  | 必須 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ | 0 |  | 必須 |  | 0 | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | 幅員 800 ㎜以上とする。
|  |  | イ | 共用玄関の扉を自動ドアとする場合は、前後に段差を設けないこと。
|  |  | ウ | 共用玄関付近に郵便受けを設置する。
|  |  | エ | 管理人室を設ける場合は、共用玄関を見渡せる位置又は近接する位置へ設置する。
|  |  | オ | 共用玄関は、周囲からの見通しが確保された位置にあること又は防犯カメラの設置等により見通しを補完する対策が講じられていること。
|  |  | カ | 共用玄関の扉をオートロックにする場合は、共用玄関以外の共用出入口を自動施錠機能付きの鍵を備えたドアとする。
|  | (2) | 宅配ボックスを設置する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
|  | (3) | AEDを設置する。 | [7 empty] | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択 |  |  | □ |  | 0 | 選択
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0 |  | 必須 |  |  |  | 0
[11 empty] | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0 |  | 選択 |  |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  |  |  | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目 | [5 empty] | 必須項目
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 3
[23 empty] | 選択項目 | [5 empty] | 選択項目
[23 empty] | 2 | [5 empty] | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 9

## 別表4 コミュニティ
別表４－１ コミュニティに関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  | セレクトモデル | [7 empty] | アドバンストモデル | [8 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入） | 左記計画が記載された 図面番号等
[6 empty] | 既存・改修 |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修 |  |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修
1 | 集会室や交流スペース | 集会室や交流スペースを設置する場合、仕様等については住戸内に関する基準及び共有部に関する基準の規定を準用する。ただし、施設の用途により関係する法令、基準等の定めがある場合は、それぞれの法令、基準等を遵守すること。また、入居者だけでなく地域住民も利用できるようにする場合は、居住者専用エリアには居住者以外出入りできないような開閉・施錠方法、セキュリティ対策を講じる。 | [6 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □
|  | 以下に例示するもののうちいずれかを採用するなど、入居者が交流できる空間を設置すること。 | [22 empty] | ■
|  | (1) | 集会室やラウンジ、リラックスコーナーなどの共用スペースを設けること。
|  | (2) | シェアリビングや共用型の飲食スペースなど、居住者のニーズに合った仕組みを導入すること。
|  | (3) | 情報交換スペース（掲示板等）を設置し、入居者や近隣居住者が情報共有できる場を設けること。
|  | (4) | ワークショップや趣味活動をサポートする設備を設けること。 なお、交流促進施設の設置に当たっては、共用廊下や階段等に隣接するなどその配置に留意し、施設中の様子を確認しやすくすることで、気軽に立ち寄れる工夫をすること。
2 | 屋外スペース | 屋外スペースを設置する場合、以下に例示するもののうちいずれかに類するような、居住者のコミュニティ形成上、有効と認められる設備、備品を設ける。 | [6 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
|  | (1) | ベンチや日陰スペース
|  | (2) | 植栽、芝生、花壇、菜園スペース
|  | (3) | ウッドデッキやテラススペース
|  | (4) | 共用の手洗い場（ペット用のものも含む）
|  | (5) | 共用の道具を収納する物置、作業テーブル
3 | 併設施設 | 同じ敷地内に併設施設が設置された場合、その施設と連携し、入居者が利用できる交流の場を設けること。 例：飲食店、福祉施設など | [6 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0
[9 empty] | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 選択項目 |  |  |  | 選択項目
[17 empty] | 1 |  |  |  | 1
別表４－２ コミュニティに関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  | セレクトモデル | [7 empty] | アドバンストモデル | [8 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入）
[6 empty] | 既存・改修 |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修 |  |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修
1 | コミュニティ醸成のための配慮事項 | (1) | 入居者の交流機会の創出 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
入居者のコミュニティが形成されていくきっかけづくりを目的として、以下に例示する取組のうちいずれかを参考に実施する。
|  |  | ア | 交流イベントの開催
|  |  |  | （ｱ） | 最初の入居開始前、新たな入居者が入居する際に、入居者同士顔合わせする機会として、ウェルカムパーティーなどを開催する。
|  |  |  | （ｲ） | 月に1回、隔月に1回など、定期的に入居者同士が顔合わせして、お茶を飲みながら交流するような機会を設ける。
|  |  |  | （ｳ） | 定期的に開催する茶話会などに、新規入居者を誘い、他の入居者と顔合わせするなど、(ｱ)と(ｲ)を組み合わせる。
|  |  |  | （ｴ） | 警察署の協力のもと、直近で頻発している詐欺の手口をお知らせするなど、防犯講習会を開催する。
|  |  |  | （ｵ） | 入居者が参加する定期的な防災訓練などの住民参加型イベントを開催する。
|  |  | イ | 日常生活において交流する機会の設置
入居者同士一緒に食事を食べる、一緒に清掃を行う、一緒に植栽の手入れをするなど、物件内での日常生活の一部を、月に1回など定期的に、あるいは不定期で入居者同士一緒に行う機会にして、親交を深める。
|  |  | ウ | 共通の趣味や関心事で参加する機会の提供
料理、読書、音楽、運動、絵画、書道、ペットなど、共通の趣味や関心事で集える場として、教室やワークショップ、体験会、発表会といった機会を提供する。
|  |  | エ | 地域コミュニティへの参加促進
地域コミュニティとの交流のきっかけをつくることを目的として、以下に例示する取組のうちいずれかを年に数回、継続的に実施する。
|  |  |  | （ｱ） | 地域で行われるお祭りなどの行事や、防災訓練などの住民参加型イベントを、入居者に知らせて、参加を促す。
|  |  |  | （ｲ） | 住宅内で開催される、共通の趣味や関心事で参加する機会（上記ウ）は、地域住民も参加できる機会として、そこに参加した地域住民と入居者が交流を通じて親交を深める機会とする。 そうした教室やワークショップ、体験会といった機会の講師などは、地域でそうした活動を行っている方に担ってもらう。
|  | (2) | 交流のある暮らし方ができる住まいであることの提示 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
入居募集の際、入居希望者に対し、当該認定住宅が、入居者同士あるいは入居者と地域住民との交流機会を設ける住まいであることを提示し、管理運営者から交流機会への参加を促すことを行う旨を伝える。
|  | (3) | 交流機会創出への配慮 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
入居者同士、あるいは入居者と地域住民が交流する機会を創出するに当たり、入居者が主体的にそれに取り組むよう次のような配慮が求められる。
|  |  | ア | 全てを管理運営側のサービスとして提供するのではなく、企画作りから入居者が参加する機会を設け、運営も入居者同士協力して自立的に行うようにする。
|  |  | イ | 地域の自治会、町内会などの自治組織に、管理運営側が賛助会員など何らかの形で参加することで、情報を受け取りやすく、入居者がそこに入りやすい環境を日頃から整えておく。
|  | (4) | コミュニティ活動の調整 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
入居者間および地域との交流イベントを円滑に進めるため、以下のような取組により、入居者と地域住民間の調整を行う。
|  |  | ア | 交流イベントの企画・調整・発信：入居者や地域住民の意見を取り入れながら、年間を通じて交流イベントを企画・実施する。掲示板やニュースレター、SNSなどを活用して、交流イベントの案内を行い、参加を促進する。
|  |  | イ | 入居者のサポート：新しく入居する高齢者や初参加の住民が参加しやすいように、イベントの案内やサポートを行う。住民同士や地域住民との間で発生する可能性のある問題や要望に対応し、良好なコミュニティ関係を維持する。
|  |  | ウ | 地域ネットワークの構築：地域の自治会や他の施設、行政機関との連携を強化し、入居者が地域に溶け込みやすい環境を整える。
|  | (5) | 入居要件等の設定 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
多世代交流を促進するため、募集方法に工夫を講じる。
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0
[9 empty] | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目
[6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
[17 empty] | 選択項目 |  |  |  | 選択項目
[17 empty] | 1 |  |  |  | 1

## 別表5 入居者居住支援
別表５ 入居者居住支援に関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  | セレクトモデル | [7 empty] | アドバンストモデル | [8 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入）
[6 empty] | 既存・改修 |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修 |  |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修
1 | 高齢者支援サービスとの提携における配慮事項 | (1) | 以下に例示するもののうちいずれかに関する情報提供を行うなど、併設施設や近隣医療機関等に関する情報提供を行い、高齢者支援サービスの選択機会を充実させること。 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □
|  |  | ア | 栄養管理が行き届いた食事サービスを提供する地域の事業者に関する情報提供を行うこと。 | [20 empty] | ■
|  |  | イ | 定期的な健康チェックや訪問診療を提供する医療機関に関する情報提供を行い、入居者が訪問医療サービスを受けられるようにすること。
|  |  | ウ | 地域の病院や診療所に関する情報提供を行い、入居者が適切な医療サービスを受けられるようにすること。
|  |  | エ | 介護が必要な入居者に適切な介護サービスを提供する地域の介護事業者に関する情報提供を行うこと。
|  |  | オ | 掃除や買物代行などの家事代行サービスを提供する地域の事業者に関する情報提供を行うこと。
|  |  | カ | 行政サービスや福祉サービスを提供する機関に関する情報提供を行い、入居者が支援を受けられるようにすること。
|  |  | キ | 相談員や社会福祉士等と連携し、入居者のニーズに応じた支援を行うこと。
|  |  | ク | 入居者本人が自主的に体調確認を行うための設備として、血圧計、体温計、体重計等の測定機器を設置すること。
|  |  | ケ | スマートウォッチやウェアラブル端末等の利用により、入居者本人が自らの健康維持を図れる環境を整備すること。
|  |  | コ | フレイル予防として、地域のボランティア活動や趣味活動などについての情報提供を行うこと。
|  | (2) | 支援サービスの提携に当たり、以下に例示するものなど、必要なルール等を定めること。 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
|  |  | ア | サービス提携に当たり、必要に応じて費用負担や運用ルールを定めること。特に共用部分の使用ルール、管理ルール等は確実に定めること。
|  |  | イ | 高齢者支援サービス提供者と提携したサービスを利用する際は、提供先と契約書を取り交わし、利用に関する費用、契約期間、サービスの提供頻度等を取り決めること。
|  | (3) | 見守りサービスの導入 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
以下に例示するもののうちいずれかを採用するなど、見守りサービスを導入すること。
|  |  | ア | 警備会社などによる機器設置と、緊急時の駆けつけや電話等による状況確認などのサービスの提供
|  |  | イ | 牛乳・新聞配達などの日常的な配達サービスによる安否確認
|  |  | ウ | 宅配便の受け取り時における訪問などを通じた定期的な見守り
|  | (4) | 認定事業者及び管理運営者は、いきいき住宅の入居者に対し主に介護保険制度を活用した高齢者支援サービスを提供しないこと。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
|  | (5) | 「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」を踏まえ、入居者の自由なサービス選択を不当に制限するものでないこと。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
2 | 住宅セーフティネット制度の活用 | (1) | 居住支援法人等との連携 |  |  | □ |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
都の指定を受けた居住支援法人等と連携（サブリース形式を含む）し、入居者の紹介を受けるとともに、家賃債務保証の情報提供や契約サポート等、入居から退去まで入居者が支援を受けられる体制を整えていること。 ※セーフティモデルにおいて本要件を満たしている場合は、本欄にチェックすること。
|  | (2) | 居住サポート住宅の認定取得 ※セーフティモデルにおいて本要件を満たしている場合は、本欄にチェックすること。 |  |  | □ |  |  | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0
[9 empty] | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目
[6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
[17 empty] | 選択項目 |  |  |  | 選択項目
[17 empty] | 3 |  |  |  | 3
※別表５～７の選択項目から３以上

## 別表6 管理・運営
別表６ 管理・運営に関する基準
項目 |  | 基準 |  |  |  | セーフティモデル |  |  | セレクトモデル | [7 empty] | アドバンストモデル | [8 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入）
[6 empty] | 既存・改修 |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修 |  |  |  | 新築 |  |  |  | 既存・改修
1 | 住宅計画、募集から入居までの配慮事項 | (1) | 以下に例示するもののうちいずれかを採用するなど、高齢者世帯の入居への配慮をすること。 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | ■
|  |  | ア | 賃貸住宅について、高齢者世帯向けの家賃減額を実施する。 | [20 empty] | □
|  |  | イ | 高齢者世帯の募集期間を優先的に設ける。
|  |  | ウ | 高齢者の入居を促進するため、募集方法に工夫を講じること（募集チラシの配布場所の工夫等）。
|  |  | エ | 子供世帯と近居する場合には、優先的な入居枠を設ける。
|  | (2) | 入居後のトラブル等の防止のため、賃貸借契約書に以下に例示するもののうちいずれかのような条項を加えること。 | [5 empty] | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
|  |  | ア | 残置物引取人等に関する条項を設定すること。
|  |  | イ | 身元引受人等に関する条項を設定すること。
|  |  | ウ | 家賃債務保証業者との保証契約締結を求めること。
|  | (3) | 高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条第1項に規定する終身建物賃貸借契約とすること。 | [5 empty] | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択 | □ |  | 0 | 選択
|  | (4) | 入居募集時における必要な情報の提供として、ア及びイを行うこと。 |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
|  |  | ア | 以下に例示するもののうち一つを採用するなど、必要な情報を提供すること。
|  |  |  | (ｱ) | 高齢者向けの設備や交流機会創出に配慮された仕組み、高齢者向けの支援情報などを、募集広告やHPに掲載してアピールする。
|  |  |  | (ｲ) | 高齢者世帯以外の世帯の応募があった場合は、当該住宅が高齢者に配慮した住宅であることを説明する。
|  |  |  | (ｳ) | 既存住宅の空き家で認定を取得し、高齢者世帯を募集する場合においても、既存の居住者に対して高齢者世帯を募集する旨を周知する。
|  |  |  | (ｴ) | 現地見学会を開催し、高齢者世帯が実際の居住環境を体感できる機会を提供する。
|  |  | イ | 物件の管理費、サービス費等を徴収する場合は、家賃と物件の管理費とサービス費用を区別して入居者に説明すること。また、管理人やサービス提供のための職員等を配置する場合には、その勤務時間や職能もあわせて説明すること。
2 | 安心して日常生活を送るための配慮事項 | -1 | ごみ出しのルール、集会室や屋外スペースの使用方法等については、事前に定めたルールを掲示板への掲示や回覧等で定期的に周知するなど、ルールが守られるよう、継続的に周知していくこと。 | [5 empty] | □ |  |  | 選択 | □ |  |  | 選択 | □ |  |  | 選択 | □ |  |  | 選択
|  | -2 | 落下物による危険防止の観点から、窓や開放廊下・階段の直下に道路、通路又は出入口がある場合には、窓台や腰壁上部等に物を置かないよう、継続的に周知すること。 |  |  | □ |  | 必須 | □ |  |  | 必須 | □ |  |  | 必須 | □ |  |  | 必須 | □ |  |  | 必須
|  | -3 | 以下に例示する情報を掲示・案内することにより、入居者自身が災害発生に備えるよう、継続的に周知すること。 | [5 empty] | □ |  |  | 選択 | □ |  |  | 選択 | □ |  |  | 選択 | □ |  |  | 選択
|  |  | ア | 最低限の備蓄品リスト（飲料水・非常食・簡易トイレなど）
|  |  | イ | 給水袋やポリタンク等の紹介
|  |  | ウ | 案内のタイミング（入居時・防災週間・台風期など）に考慮した、備蓄を促すお知らせの配布、掲示
|  | -4 | 地域の高齢者向け福祉サービス等に係る以下の事項を実施すること |  |  | □ | 0 | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須 | □ | 0 |  | 必須
|  |  | ア | 入居時に入居予定者に対して、常時介護が必要になった場合には認定事業者又は管理・運営責任者に連絡するよう説明すること。
|  |  | イ | 認定事業者又は管理・運営責任者は、介護が必要になった入居者に対し、区市町村や区市町村居住支援協議会等と連携して適切な福祉サービスへのつなぎを行うこと。
|  |  | ウ | 高齢者支援に関する様々な情報を掲示板への掲示や回覧等で定期的に周知を行うなど、継続的に周知を行っていくこと。
|  |  | エ | 認定事業者又は管理・運営責任者は、当該認定住宅について、認定制度の目的に沿って適切に管理・運営すること。
[5 empty] | 適用項目数 | 必須 |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0 | 必須 |  |  | 0
[9 empty] | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0 | 選択 |  |  | 0
[6 empty] | 必須項目 |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目 |  |  |  | 必須項目
[6 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
[17 empty] | 選択項目 |  |  |  | 選択項目
[17 empty] | 3 |  |  |  | 3
※別紙５～７の選択項目から３以上

## 別表7 意見反映
別表７ 区市町村からの意見の反映に関する基準
項目 |  | 基準 |  | セーフティモデル |  | セレクトモデル | [5 empty] | アドバンストモデル | [6 empty] | 認定基準に対応した計画内容 （具体的に記入）
|  |  |  | 既存・改修 |  | 新築 |  |  | 既存・改修 |  |  | 新築 |  |  | 既存・改修
1 | 区市町村からの意見の反映 | 要綱第４に規定する区市町村からの意見を反映して、高齢者いきいき住宅を整備・運営すること。 |  |  |  | □ | 0 | 選択 | □ | 0 | 選択 | □ | 0 | 選択 | □ | 0 | 選択 | ■
|  |  | 適用項目数 | 必須 | 0 | 必須 |  | 0 | 必須 |  | 0 | 必須 |  | 0 | 必須 |  | 0
[6 empty] | 選択 |  | 0 | 選択 |  | 0 | 選択 |  | 0 | 選択 |  | 0
|  |  |  | 必須項目 |  | 必須項目 |  |  | 必須項目 |  |  | 必須項目 |  |  | 必須項目
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 選択項目 |  |  | 選択項目
[12 empty] | 3 |  |  | 3
※別紙５～７の選択項目から３以上

## Sheet1 (hidden)
標準 | SD
推奨必須 | HG選択
推奨選択 | HG必須
推奨（標準・推奨とも）